## trechos
trecho | de | para | alimentador | setor | comprimento | condutor
1 | s1 | ch1 | al1 | s1 | 0.01 | 160-A3-19 U
2 | ch1 | a2 | al1 | a | 1 | 160-A3-19 U
3 | a1 | a2 | al1 | a | 1 | 160-A3-19 U
4 | a2 | a3 | al1 | a | 1 | 160-A3-19 U
5 | a3 | ch2 | al1 | a | 0.5 | 160-A3-19 U
6 | ch2 | b1 | al1 | b | 0.5 | 160-A3-19 U
7 | b1 | b2 | al1 | b | 0.5 | 160-A3-19 U
8 | b2 | b3 | al1 | b | 1 | 160-A3-19 U
9 | b2 | ch4 | al1 | b | 1 | 160-A3-19 U
10 | b3 | ch5 | al1 | b | 0.5 | 160-A3-19 U
11 | a2 | ch3 | al1 | a | 0.5 | 160-A3-19 U
12 | ch3 | c1 | al1 | c | 0.5 | 160-A3-19 U
13 | c1 | c2 | al1 | c | 1 | 160-A3-19 U
14 | c1 | c3 | al1 | c | 0.5 | 160-A3-19 U
15 | c3 | ch5 | al1 | c | 1 | 160-A3-19 U
16 | c3 | ch8 | al1 | c | 0.5 | 160-A3-19 U
17 | s2 | ch6 | al2 | s2 | 0.01 | 160-A3-19 U
18 | ch6 | d1 | al2 | d | 1 | 160-A3-19 U
19 | d1 | d2 | al2 | d | 1 | 160-A3-19 U
20 | d1 | d3 | al2 | d | 1 | 160-A3-19 U
21 | d1 | ch7 | al2 | d | 0.5 | 160-A3-19 U
22 | ch7 | e1 | al2 | e | 0.5 | 160-A3-19 U
23 | e1 | e3 | al2 | e | 1 | 160-A3-19 U
24 | e1 | e2 | al2 | e | 0.5 | 160-A3-19 U
25 | e2 | ch4 | al2 | e | 1 | 160-A3-19 U
26 | e3 | ch8 | al2 | e | 0.5 | 25A1/S1 U

## nos
no | potência ativa (kW) | potência reativa (kVAr) | alimentador | latitude | longitude
s1 | 0 | 0 | al1
a1 | 160 | 120 | al1
a2 | 150 | 110 | al1
a3 | 100 | 80 | al1
b1 | 200 | 140 | al1
b2 | 150 | 110 | al1
b3 | 100 | 80 | al1
c1 | 200 | 140 | al1
c2 | 150 | 110 | al1
c3 | 100 | 80 | al1
s2 | 0 | 0 | al2
d1 | 200 | 160 | al2
d2 | 90 | 40 | al2
d3 | 100 | 80 | al2
e1 | 100 | 40 | al2
e2 | 110 | 70 | al2
e3 | 150 | 80 | al2

## alimentadores
alimentador | subestacao
al1 | se1
al2 | se2

## transformadores
TRANSFORMADORES | T1 | T2
TENSÃO_PRIMARIO(KV) | 69 | 69
ANG.TENSÃO.PRIMÁRIO | 0 | 0
TENSÃO_SECUNDÁRIO(KV) | 13.8 | 13.8
ANG.TENSÃO.SECUNDÁRIO | 0 | 0
POTENCIA.MODULO(MVA) | 10 | 10
POTENCIA.ANGULO | 0 | 0
IMPEDANCIA_REAL | 0.5 | 0.5
IMPEDANCIA_IMG | 0.2 | 0.2
SUBESTAÇÃO | S1 | S2

## chaves
chave | estado
ch1 | 1
ch2 | 1
ch3 | 1
ch4 | 0
ch5 | 0
ch6 | 1
ch7 | 1
ch8 | 0